# ЗАТВЕРДЖЕНО

# рішенням Новоодеської міської

# ради № 3 від 16 серпня 2013 року

# Міський голова ________________

# М.П.			   О.П.Поляков

# ТИМЧАСОВІ  ПРАВИЛА

прийому стічних вод підприємств, організацій

та населення у комунальну систему каналізації м. Нова Одеса

м. Нова Одеса

2013 рік

# ЗМІСТ

№ з/п												№ сторінки

1. Загальні положення										3

2. Права й обов'язки Комунального підприємства та Підприємств,

які користуються послугами міської каналізації						7

3. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил					12

4. Загальні вимоги до складу і властивостей стічних вод,

які скидають у міську каналізацію								13

5, Порядок укладання Договорів про скидання стічних вод

у систему каналізації										17

6. Правила й порядок прийому рідких нечистот на зливну станцію				20

7. Порядок контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію				24

8. Порядок обчислення плати за скидання стічних вод Підприємств у

систему каналізації. 										26

9. Особливості надання послуг з водовідведення населенню та порядок їх оплати		29

10. Порядок дій Комунального підприємства щодо реалізації заходів впливу

за порушення Правил										33

11. Додатки

# 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дані «Тимчасові правила прийому стічних вод Підприємств, організацій та населення у комунальну систему каналізації м. Нова Одеса» (далі – Правила) вводяться на час розроблення та затвердження у належних інстанціях постійних місцевих правил прийому стічних вод Підприємств, організацій і фізичних осіб у комунальну систему каналізації м. Нова Одеса і розроблені відповідно до:

- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

- «Водного кодексу» України;

- Закону України "Про питну воду й питне водопостачання";

-  Розділу VIII «Екологічний податок» Податкового кодексу України (далі – Екологічний податок);

-	Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків»;

-  Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

- Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги, згідно Постанови КМ України № 869 від 1.06.2011;

-  Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, згідно Постанови КМ України № 630 від 21 липня 2005 року;

-  Інструкції про встановлення й стягнення плати за скидання промислових й інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002р. під № 402/6690;

- Правил прийому стічних вод Підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. під № 403/6691;

-  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008  № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 07.10.2008  № 936/15627;

-  Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти зі зворотними водами, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1994 р. під № 313/523;

-  Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону й раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389, зі змінами й доповненнями, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.07.2011 за №881/19619;

-  Будівельним нормам і правилам "Каналізація. Зовнішні мережі й спорудження" (БНіП 2.04.03-85, крім пункту 6.2);

- Державним санітарним нормам та правилам утримання територій населених місць, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України №145 від 17.03.2011 року, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 5.04.2011 року під № 457/19195 (далі – СанПіН-145-2011).

1.2. Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації, громадські та інші об’єднання незалежно від форм власності й відомчої приналежності (в тому числі – неприбуткові), юридичні, фізичні особи, зареєстровані, як суб'єкти підприємницької діяльності та фізичних осіб які скидають свої стічні води в систему каналізації м. Нова Одеса або вивозять асенізаційним транспортом на очисні споруди для очищення (далі - Підприємства).

1.3. Правила  спрямовані  на  запобігання порушень у роботі мереж і споруд комунальної каналізації та очисних споруд, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації й забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скиданнями стічних вод Підприємств.

1.4.  Терміни,  які  вживаються  в  цих  Правилах,  мають  таке значення:

Комунальне підприємство – комунальне підприємство Новоодеської міської ради «Прибузьке»;

абонент Комунального підприємства (споживач), Підприємство – юридична особа будь-якої форми власності та підпорядкування, фізична особа-підприємець та фізична особа – мешканець м. Нова Одеса, що користуються послугами водовідведення;

суб’єкт господарської діяльності - юридична або фізична особа, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об’єкти господарювання;

об’єкт господарювання - промислове підприємство, бюджетна організація, комунально-побутове підприємство, установа, неподільне майно об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інше, що знаходяться у власності, господарському віданні або оперативному управлінні Підприємства;

головний каналізаційний  колектор - трубопровід,  що збирає стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

залпове скидання в каналізацію - скидання стічних  вод  з концентраціями забруднюючих речовин,  що перевищують установлені Правилами приймання більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід,  який збирає  стічні  води  з окремих випусків і передає їх у головний каналізаційний колектор;

рідкі побутові відходи (РПВ) - відходи, що утворюються в результаті життєдіяльності населення (фекальні відходи нецентралізованої каналізації, рідкі  відходи,  що  утворюються  під  час   прання, умивання,  миття посуду та прибирання приміщень,  приготування їжі та можуть містити залишки твердих відходів (поліетилен, папір, ганчір'я тощо) та ін.);

вивезення (транспортування) рідких побутових відходів - транспортування відходів асенізаційним вакуумним транспортом від місць накопичення до очисних споруд;

вигрібна яма (вигріб) – інженерна водонепроникна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів,  наземна частина  якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів;

каналізація - сукупність споруд  та  мереж,  призначених  для збору та відведення стічних вод;

каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства    випускаються в збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед  приєднанням до збірного або головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства, території;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод до відповідних вимог окремого Підприємства;

об'єкт Підприємства – окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання й водовідведення;

стічні води Підприємств - всі види стічних вод, які утворилися внаслідок  діяльності Підприємства після  використання  води  у  всіх системах водопостачання, а також ливневі води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);

межа балансової належності – лінія розподілу елементів систем водовідведення й споруд на них між власниками за ознакою власності, господарського відання або оперативного управління, тощо;

субабонент -  водокористувач,  що  одержує  воду  з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу  через  мережі  абонента  за  укладеною з ним угодою та за погодженням з Комунальним підприємством;

самовільне приєднання до систем водовідведення – приєднання, зроблене при відсутності технічних умов на приєднання до міської каналізаційної мережі та Договору на  послуги водовідведення з Комунальним підприємством .

1.5. Дійсними Правилами прийому встановлюються Допустимі концентрації (далі – ДК) для кожної із забруднюючих речовин, які можуть скидатися Підприємствами в систему каналізації і для яких каналу встановлений гранично допустимий скид (ГДС) і ліміти на скид у водний об'єкт, а також відображаються специфічні шкідливі речовини Підприємств, які скидаються у міську каналізацію.

1.6.  Комунальне підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством, за технічний стан мереж і споруд системи каналізації, а також за відповідність якості очищених стічних вод гранично-допустимим скидам (ГДС) забруднень у водний об’єкт.

1.7. Правила прийому відповідно до Закону України   "Про місцеве  самоврядування в Україні" затверджує місцева рада за поданням Комунального підприємства. Правила прийому є обов'язковими для всіх Підприємств, яким Комунальне підприємство надає послуги по водовідведенню.

1.8. Водоканал установлює Підприємствам обґрунтовані Підприємствами та узгоджені з Комунальним підприємством режими і нормативи скидання забруднюючих речовин у міську систему каналізації, які не підлягають узгодженню з місцевими органами Мінприроди і МОЗ  України.

При зверненні Підприємства Комунальне підприємство має право встановлювати обґрунтовані індивідуальні норми водопостачання і водовідведення для даного Підприємства, які не підлягають узгодженню з місцевими органами Мінприроди та МОЗ  України.

1.9. Комунальне підприємство приймає стічні води  Підприємств у комунальну  каналізацію за умови, що каналізаційні мережі й очисні споруди каналізації мають резерв пропускної можливості, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимогам Правил прийому й укладеного з Комунальним підприємством Договору на послуги з водовідведення.

1.10. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему м. Нова Одеса через окремий випуск із обов'язковим влаштуванням контрольних  колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, які мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від декількох Підприємств  дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

В окремих випадках у якості контрольного колодязя може встановлюватися колодязь, розташований на каналізаційних мережах, які перебувають на балансі Комунального підприємства. У цих випадках облаштування таких контрольних колодязів для відбору проб здійснює Підприємство.

При неможливості виконати зазначені вище вимоги, відбір проб може здійснюватися у приймальному відділенні каналізаційної насосної станції, у яку надходять стічні води Підприємства та його субабонентів.

Умови відбору проб стічних вод, зазначені у другому та третьому абзацах п.1.10 мають бути обумовлені в Договорі на водовідведення між Комунальним підприємством та Підприємством.

Підприємства позначають контрольні колодязі ідентифікаційними табличками з позначенням на них:

- назви Підприємства,

- номера контрольного колодязя,

- місця розташування колодязя й відстань до нього (у випадку якщо табличка не перебуває безпосередньо поруч із колодязем).

Місце розташування контрольних колодязів приводиться чітким позначенням місця розташування на схемі з масштабом  1:500.

Контрольні колодязі й колодязі, установлені на мережі Підприємства або на мережі міської каналізації, що проходить через територію Підприємства, повинні завжди  бути доступні для огляду, вільні від завалів ґрунту, будівельного сміття й ін. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зрушеними люками, отворами в кришках люків. Узимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу й льоду. Місце розташування  колодязів повинне бути позначене спеціальними табличками із прив'язкою на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів Підприємство зобов'язане придбати і встановити нові.

Конструкція контрольного колодязя повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів. Діаметр контрольного колодязя має бути не менше 1000 мм., він повинен бути оснащений ходовими скобами або драбиною для спуску. Контрольний колодязь повинен мати один вхідний та один вихідний трубопроводи; не допускається змішування у контрольному колодязі стічних вод від двох та більше вхідних трубопроводів.

Місцезнаходження контрольного колодязя узгоджується з Комунальним підприємством за поданням Підприємства.

1.11. Балансова приналежність зовнішніх каналізаційних мереж встановлюється Актом розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін, який є обов'язковою та невід'ємною частиною Договору на водовідведення між Підприємством та Комунальним підприємством. Такий Акт складається Підприємством у 2 примірниках та надається Комунальному підприємству для узгодження та затвердження перед укладанням Договору на водовідведення та отриманням Технічних умов на прийом стічних вод у комунальну каналізаційну мережу.

У разі наявності у Підприємств субабонентів, Підприємство повинно надати у Комунальне підприємство копії Актів розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін зі своїми субабонентами.

Акт розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін складається Комунальним підприємством з власником зовнішніх каналізаційних мереж, які є предметом Акту.

1.12. У разі, якщо на території Підприємства знаходяться водопровідні або каналізаційні мережі, які перебувають на балансі Комунального підприємства, Підприємство має скласти з Комунальним підприємством Договір сервітуту. Договір сервітуту укладається перед укладанням Договору на водовідведення та отриманням Технічних умов на приймання стічних вод Підприємства у каналізаційну мережу м. Нова Одеса.

1.13. Продаж Підприємствами або надання в оренду приміщень (у тому числі підвальних та напівпідвальних), розташованих у будівлях (у тому числі у житлових будинках), спорудах, а також самих будівель і споруд, зміна їх функціонального призначення та інші дії,  які призводять до зміни умов скиду стічних вод та їх якості, повинні попередньо узгоджуватися з Комунальним підприємством.

1.14. При узгодженні проектів на приєднання об'єктів Підприємств до мереж комунальної каналізації Комунальне підприємство надає висновок про можливість приймання стічних вод від означених об'єктів.

1.15. Прийом до каналізації стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливальну станцію Комунального підприємства. Підприємства або приватні власники виплачують Комунальному підприємству за їхнє транспортування й очищення згідно Договору й вимог розділу 6 дійсних Правил.

1.16. Використання вигрібної ями без акта обстеження на герметичність не допускається.

# 2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДПРИЄМСТВ,

ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

2.1. Комунальне підприємство   має право:

2.1.1 Розробляти, погоджувати й подавати на затвердження виконавчого органа Новоодеської  міської ради Тимчасові та постійні правила прийому стічних вод Підприємств, а також зміни й доповнення до них.

2.1.2 Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Підприємств.

2.1.3 Пред'являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за порушення Правил і скидання наднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, що враховує рівень небезпеки скинутих забруднень.

2.1.4 Здійснювати раптовий (у будь-який час доби), погоджений з Підприємством попередньо за 2 години, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, які скидаються. Порядок і періодичність відбору проб визначаються Комунальним підприємством відповідно до Правил.

2.1.5 Вимагати від Підприємств будівництва й реконструкції локальних очисних споруд при систематичному скиданні наднормативних забруднень.

2.1.6 Вимагати від Підприємств розробки заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених допустимих величин показників.

2.1.7  Вимагати від Підприємств вживання заходів по прочищенню відомчих мереж каналізації при наявності забруднень у стічних водах вище встановлених нормативів.

2.1.8  Вимагати від Підприємств надання Комунальному підприємству інформації щодо утримання каналізаційних мереж і споруд та локальних очисних споруди, які перебувають на балансі Підприємства.

2.1.9  Відмовляти в прийомі до каналізації додаткових обсягів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд і мереж каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.

2.1.10  Проводити обстеження каналізаційних систем Підприємств. При виявленні порушень установлювати строки їх усунення, в порядку встановленому згідно чинного законодавства.

2.1.11 Обмежувати скидання стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами вимог цих Правил, умов Договору й заходів щодо нормалізації якості і режиму скидання стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг з водовідведення.

2.1.12 Відключати Підприємства від мереж каналізації:

• після письмового попередження у випадку:

* при відсутності Договору про надання послуг з водовідведення, ухилення  від укладання або продовження (переукладання) Договору;

* несплати або несвоєчасної оплати послуг з водовідведення;

* невиконання Підприємствами умов  Договору, вимог цих  Правил  і заходів щодо нормалізації якості й режиму скидання стічних вод;

• негайно  після  усного попередження у випадку погрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи міських очисних споруд.

2.1.13 Пред'являти Підприємствам претензії й позови (у встановленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам  комунальної каналізації з вини Підприємств, а також виставляти рахунки за скидання наднормативних забруднень.

2.1.14 На компенсацію грошових сум, які були оплачені Комунальним підприємством через порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували дійсні Правила прийому й умови  Договору.

2.1.15  Застосовувати у випадку порушень умов Договору передбачені Договором і дійсними Правилами санкції й розірвання договірних відносин.

2.1.16 При виявленні порушень Правил і для вживання відповідних заходів передавати до уповноважених державних органів матеріали стосовно Підприємств, якими ці порушення були допущені.

2.1.17 За узгодженням з органами місцевого самоврядування, змінювати раніше погоджені вимоги до умов скидання стічних вод Підприємства у випадку зміни умов водовідведення в м. Нова Одеса, категорії водного об'єкта, введення нових норм і вимог до якості очищення, або інших причин, які приводять до непередбачених заздалегідь змін кількості, складу, властивостей  міських стічних вод і визначати строки, протягом яких Підприємство повинне здійснити відповідні заходи.

2.2. Комунальне підприємство зобов'язане:

2.2.1  Забезпечити прийом, відведення й очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників міських очисних споруд і мереж відповідно до вимог «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» у випадку  відповідності якості й режиму скидання  стічних вод Підприємства умовам укладеного Договору й Правилам прийому.

2.2.2  Установлювати кожному Підприємству кількісні  і якісні показники прийому стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо дотримання певного режиму скидання  стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладенні Договорів з Підприємствами про надання послуги з водовідведення.

2.2.3  Доводити до відома Підприємств протягом 45-ти робочих днів після внесення змін у Правила прийому зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов'язані зі змінами лімітів на скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти.

2.2.5 Здійснювати нагляд за технічним станом міської системи каналізації, умовами скидання стічних вод Підприємствами й за  виконанням Підприємствами вимог Правил  прийому  й  вимог Договору.

2.2.6  Проводити контрольний відбір проб і хімічний аналіз стічних вод Підприємств із метою визначення відповідності фактичних концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств установленим даними Правилами допустимими концентраціями (ДК).

2.2.7  При виявленні перевищення встановлених Правилами допустимих концентрацій (ДК) або інших порушень даних Правил, у встановленому порядку пред'являти Підприємствам відповідні рахунки, а у випадку несплати рахунків - звертатися в суд з позовом про примусове стягнення заборгованості.

2.3. Підприємства мають право:

2.3.1  Користуватися послугами  міської  каналізації  після виконання технічних умов приєднання до систем водовідведення, одержання Технічних умов на прийом стічних вод й укладання Договору з Комунальним підприємством про надання послуги з водовідведення Підприємству відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008  № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 07.10.2008  № 936/15627, «Правила прийому стічних вод Підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації населених пунктів України», інструкції затверджені наказом Держбуду України № 37 від 19.02.2002 р. і зареєстрованих Мін'юстом України за № 403/6691 від 26.04.2002 р. і вимог даних Правил;

2.3.2  Ознайомитися у Комунальному підприємстві з нормативною документацією з питань прийому стічних вод Підприємств у комунальні системи каналізації;

2.3.3 Перед відбором проб оглядати оснащення Комунального підприємства на предмет відсутності ознак стороннього забруднення;

2.3.4   Перевіряти розрахунки припустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах свого Підприємства, виконані Комунальним підприємством, і оскаржити їх;

2.3.5  Звертатися в суд з оскарженням  неправомірно (з погляду Підприємства) виставлених рахунків;

2.3.6   Вимагати проведення повторного аналізу стічних вод Підприємства за власний рахунок;

2.3.5  Виконувати аналізи якості стічних вод свого підприємства у лабораторіях, що   атестовані в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і мають право на проведення аналізів якості стічних вод підприємств.

2.3.7   У випадку, якщо Підприємство не може забезпечити на даний  час виконання вимог дійсних Правил прийому по деяких показниках, воно може укласти  угоду про тимчасовий прийом таких стічних вод на окремих умовах (відповідно до пункту 4.5 Правил);

2.4. Підприємства зобов'язані:

2.4.1  Виконувати в повному обсязі вимоги Правил і Договору на водовідведення, вчасно оплачувати рахунки Комунального підприємства за надані послуги у 7-денний термін після отримання платіжного документу або у 14-денний строк з дня його відправлення.

2.4.2  Одержувати Технічні умови на прийом стічних вод, укласти Договір з Комунальним підприємством про надання послуг з водовідведення.

2.4.3  Дотримувати встановлені Комунальним підприємством за Договором кількісні і якісні показники й режим скидання стічних вод на каналізаційних випусках. При порушенні Правил вживати необхідних заходів для усунення виявлених недоліків, а також інформувати про це Комунальне підприємство і регіональні органи охорони природи.

2.4.4  Оплачувати у терміни, встановлені діючим законодавством, виставлені Комунальним підприємством рахунки за порушення вимог даних Правил, скидання наднормативних або понадлімітних забруднень.

2.4.5   Утримувати контрольні колодязі в належному стані, у разі необхідності обгородити їх та забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду та не захаращувати сміттям, будівельними матеріалами, транспортом, тощо).

2.4.6  У випадку невідповідності якості стічних вод Підприємства вимогам Правил здійснювати попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів.

2.4.7  У випадку значного перевищення ДК жирів в скидах стічних вод Підприємства встановити перед скиданням у міську каналізацію уловлювачі жиру (для підприємств громадського харчування, харчової промисловості та Підприємств, що мають на своїй території пункти харчування).

2.4.8  У випадку значного перевищення ДК нафтопродуктів в скидах стічних вод Підприємства встановити перед скиданням у міську каналізацію нафтовловлювачі.

2.4.9  Розробляти й погоджувати з Комунальним підприємством у встановленому порядку Паспорт водного господарства Підприємства, термін дії якого 3 роки. Абонент несе персональну відповідальність за об’єктивність інформації, що міститься в Паспорті водного господарства.

2.4.10  При збільшенні обсягів стічних вод або зміні їх якості та режиму скидання - звернутися до Комунального підприємства за одержанням нових Технічних умов на приймання стічних вод Підприємства в міську каналізацію з переоформленням  Договору.

2.4.11  У 7-денний термін повідомити Комунальне підприємство про зміни на об’єкті господарської діяльності Підприємства, що впливають на стосунки з Комунальним підприємством (зміни власника об’єкту, зміни статусу платника податків,  зміни юридичної адреси, передачі з балансу на баланс каналізаційних мереж, суттєвих змінах в обсягах водовідведення) і в установленому порядку переоформити документи, що регламентують відносини абонента та Комунального підприємства .

2.4.12  Надавати працівникам Комунального підприємства необхідну допомогу при відборі проб стічних вод Підприємства, вивченні режиму їх скидання.

2.4.13  Забезпечити у будь-який час за попереднім погодженням з Підприємством, крім вихідних, святкових днів та неробочого часу протягом двох годин доступу персоналу Комунального підприємства для вивчення умов скидання, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, обумовлених цими Правилами та Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

2.4.14  Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами Підприємства або його субабонентами системам міської каналізації,  водному об'єкту або іншим Абонентам.

2.4.15  Приймати участь у ліквідації аварій  і  заміні  аварійних  мереж самотужки й засобами Підприємства, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у випадку погіршення технічного стану й аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства.

2.4.16  Виконувати вимоги Комунального підприємства щодо усунення порушень цих Правил або умов Договору.

2.4.17  Письмово повідомляти Комунальне підприємство  про усунення порушень.

2.4.18   Здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скидання стічних  вод  і на вимогу Комунального підприємства  надавати відповідні звітні дані. Керівники Підприємств й організацій відповідають за достовірність звітних даних по кількісному і якісному складу стічних вод.

2.4.19 Утримувати зовнішні каналізаційні мережі і споруди, які перебувають на балансі Підприємства, у відповідності з вимогами «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» та інших діючих нормативних документів.

2.4.20  Нести відповідальність, передбачену законодавством за недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків та заподіяння збитків Комунального підприємства і водному об’єкту, які сталися внаслідок порушення Підприємствами вимог цих Правил та й Договору.

# 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

3.1. Відповідальність Комунального підприємства й Підприємств, які користуються  послугами міської каналізації визначається діючими актами чинного законодавства, умовами Договорів напослуги водовідведення і виданими Технічними умовами на приймання стічних вод.

3.2. У випадку стягнення з Комунального підприємства  органами Мінприроди України  збору за понадлімітні обсяги скидань забруднень зі стічними водами відповідно до «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону й раціональне використання водних ресурсів», затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389, зі змінами й доповненнями, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.07.2011 за №881/19619, Комунальне підприємство  може пред'являти регресний  позов  на  всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності ремонту та переведення аварійних або заміни зруйнованих  мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу  стічних вод Підприємств, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні  вкладення)  Кзаг. розподіляють між Підприємствами, які  скидали  стічні  води  з  порушенням Правил і з вини яких відбулося їхнє руйнування, відповідно до формули:

| Кі = | Qi * Ші | * Кзаг |
| --- | --- | --- |
|  | S Qi * Ші |  |

де Кi - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;

# Qi -  середньодобова  витрата  стічних  вод,  які скидає i-те Підприємство, куб. м/доба;

Шi - сума платежів за скидання наднормативних забруднень із агресивними  властивостями,  стягнена  Комунальним підприємством  за останні три роки з і-ого Підприємства, тис. грн.

3.4. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації  виконує Комунальне підприємство і дає на затвердження  виконкому Новоодеської міської ради,  яка  ухвалює рішення щодо першочергових відбудовних робіт. Якщо Підприємство відмовляється  від участі в цих роботах, Комунальне підприємство застосовує до нього заходи, передбачені Договором.

3.5. При засміченні каналізаційних мереж  забрудненнями Підприємств  (жирами, осадами, грубодисперсними суспензіями), які приводять до обмеження пропускної здатності міської каналізаційної мережі, Підприємства відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної здатності трубопроводів і колекторів із залученням своїх сил і засобів.

3.6. За розміщення осаду й мулу (відходів), які утворяться на очисних спорудах каналізації, у спеціально обладнаних спорудах для  їхньої  подальшої  обробки  (мулові  площадки, мулові ставки, накопичувачі осаду, компостні майданчики, піскові майданчики тощо), які перебувають на балансі Комунального підприємства, збір за забруднення навколишнього природного середовища в цій частині не стягується за умови наявності погодженого з регіональними органами Мінприроди України перспективного плану заходів щодо їхньої подальшої утилізації або знешкодженню.

3.7. При неможливості використання осаду й мулу через їхню непридатність до використання в сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних  речовин  тощо) і необхідності розміщення осаду й мулу на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом зі збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється між Підприємствами, які винні в забрудненні токсичними речовинами осаду й мулу. Розрахунок кошторисної  вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується по формулі:

| Ві = | Пi | * Взаг |
| --- | --- | --- |
|  | SПi |  |

де Вi - частина вартості робіт з розміщення  осаду  й  мулу, яка повинна бути відшкодована і-м Підприємством;

# Взаг. -  загальна  кошторисна  вартість  робіт  з  розміщення осаду  й  мулу, тис. грн.;

Пi -  скидання забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладанню, і-м Підприємством, т.;

S Пi - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма

Підприємствами, т.

Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.

# 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬ У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ

4.1. До системи міської каналізації та очисних споруд приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж і  споруд, забезпечують безпеку їхньої експлуатації й можуть бути знешкоджені разом зі стічними водами міста по вимогам і нормативам Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від 25.03.99 № 465.

4.2  Для Підприємств, що скидають стічні води в системи каналізації м. Нової Одеси встановлені Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у скидах стічних вод у комунальну мережу каналізації (Таблиця 1). ДК установлені відповідно з положенням  «Правил прийому стічних вод Підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації міст і селищ України» (розд.5), виходячи з технічних можливостей каналізаційних мереж й очисних споруд, з урахуванням затверджених ДК речовин, що надходять із очищеними стічними водами в р. Південний Буг і якісного складу води з міського водогону.

4.3 Для Підприємств, що не мають технічних й економічних можливостей досягти показників, наведених у таблиці 1 можуть бути встановлені індивідуальні тимчасові допустимі величини показників (ДВП) якості стічних вод, які розраховані з урахуванням вимог до захисту мереж  водовідведення й можливостей міських очисних споруд. Розрахунок ДВП повинен бути погоджений з Комунальним підприємством. Термін дії тимчасових ДВП не більше трьох років. Розрахунок тимчасових ДВП фінансується Підприємством.

4.4 При відсутності у Договорі або Технічних умовах на прийом стічних вод індивідуальних тимчасових нормативів, показники якості стічної води Підприємств не повинні перевищувати величин, зазначених у Таблиці 1.

4.5 Якщо Підприємство не може забезпечити виконання даних Правил за деякими показниками, але проводить роботи з досягнення встановлених нормативів, воно звертається до Комунального підприємства з обґрунтованим проханням про прийом наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їхніх концентрацій і додатком графіка заходів щодо доведення якості й режиму їх скидів до вимог даних Правил.

Комунальне підприємство розглядає представлені матеріали в 15-денний строк  і може ухвалити рішення щодо укладання Договору з Підприємством про прийом наднормативно забруднених стічних вод по спеціальному тарифу, встановленому  для цього Підприємства.

# Таблиця 1

Затверджені Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у скидах стічних вод Підприємств і організацій у комунальну мережу каналізації м. Нова Одеса

| № п.п | Найменування забруднюючих речовин | Одиниця вимірі | Допустимі концентрації (ДК) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | °С | 40 |
| 2 | рН | Од. pH | 6,5 – 8,5 |
| 3 | Завислі речовини | мг/дм3 | 15,0 |
| 4 | БСК5 | мгО2/дм3 | 15,0 |
| 5 | ХСК | мгО2/дм3 | ≤2,5 БСК5 |
| 6 | Азот амонійний | мг/дм3 | 0,39 |
| 7 | Хлориди | мг/дм3 | 300,0 |
| 8 | Сульфати | мг/дм3 | 100,0 |
| 9 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 5,00 |
| 10 | Ціаніди | мг/дм3 | 1,5 |
| 11 | Фосфати | мг/дм3 | 0,17 |
| 12 | Нітрити | мг/дм3 | 0,08 |
| 13 | Нітрати (по NO3) | мг/дм3 | 40,0 |
| 14 | СПАР | мг/дм3 | 0,1 |
| 15 | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,1 |
| 16 | Хром+3 | мг/дм3 | 2,5 |
| 17 | Хром+6 | мг/дм3 | 0,1 |
| 18 | Цинк | мг/дм3 | 1,0 |
| 19 | Мідь | мг/дм3 | 0,5 |
| 20 | Нікель | мг/дм3 | 0,5 |
| 21 | Кадмій | мг/дм3 | 0,01 |
| 22 | Алюміній | мг/дм3 | 5,0 |
| 23 | Олово | мг/дм3 | 10 |
| 24 | Мінералізація (сухий залишок) | мг/дм3 | 1000,0 |

Примітки:

1.   Нафтопродукти допускаються до скиду тільки в розчиненому і емульсованому стані.

2.   Жири допускаються тільки у розчиненому стані.

3. У разі посилення вимог органів Мінекоресурсів України і зменшення лімітів скидів забруднюючих речовин у водойму Комунального підприємства, здійснюється перерахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств і організацій, які скидаються у комунальну міську систему каналізації.

4. Величини допустимих концентрацій враховують вміст речовин у нерозчиненій та розчиненій формі (натуральній пробі стічних вод).

5. Розрахунок допустимих величин забруднень, що не ввійшли у даний перелік, повинен бути виконаний на основі гранично-допустимої концентрації (ГДК) цих речовин у водоймі господарсько-питного водокористування, за рахунок Підприємства та узгоджений з Комунальним підприємством.

4.6 Стічні води, які підлягають прийняттю в міську каналізаційну мережу, не повинні:

-   містити горючі домішки і розчинені  газоподібні  речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі й спорудження, що роблять отруйну дію на працюючий персонал;

-   містити речовини, які здатні захаращувати труби,  колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки  та інші  грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву  й  пластмасову  стружку, жири, смоли, мазут, нерозчинні масла, пивні відходи, хлібні дріжджі та інше);

-   завислі й спливаючі речовини з концентрацією більше 15 мг/дм3;

-   збудники інфекційних захворювань;

-   містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

-   містити речовини, що викликають руйнуючу дію на матеріал труб й елементи споруд каналізації;

-   містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих концентрацій для води водойм рибогосподарського та іншого видів водокористування;

-   містити токсичні речовини, які перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблені методи аналітичного контролю;

-   містити небезпечні бактеріологічні, вірусні, токсичні й радіоактивні забруднення;

-   містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються;

-   мати температуру вище 40°С;

-   мати рН нижче 6,5 або вище 8,5;

-   мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК), яке перевищує біологічне споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5) більше чим в 2,5 рази або БСКповн більше чим в 1,5 рази.

-   мати БСК, що перевищує зазначене в проекті на вході на міські очисні споруди;

-   містити забруднюючі  речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених даними Правилами.

4.7 Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:

-   кислоти, органічні розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними  водами  сірководень,  сірковуглець, оксид вуглецю, ціаністі сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

-   концентровані  регенераційні, маточні та кубові розчини;

-   конденсат, нормативно чисті виробничі стічні води, дренажні, поливально-мийні води;

-   осади після локальних очисних споруджень;

-   понадлімітні (перевищуючі договірні) обсяги стічних вод;

-    забороняється скидання рідких нечистот у систему міської каналізації в місцях, не  узгоджених з Комунальним підприємством. Стічні води, які скидаються на очисні споруди каналізації Комунального підприємства, повинні відповідати вимогам даних Правил;

-   стічні води Підприємств, взаємодія яких може привести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин. Такі стічні води перед випуском у міську каналізацію повинні бути знешкоджені на локальних очисних спорудах.

4.8 Стічні води, які містять радіоактивні, токсичні й бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень перед скиданням у міську каналізацію  повинні  бути знешкоджені й знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів;

4.9. Приєднання каналізаційної мережі Підприємства до міської комунальної системи водовідведення й оснащення контрольного колодязя (колодязів) виконується силами й за кошти Підприємства.

4.10. Випуск із контрольним колодязем перебуває на балансі Підприємства. Експлуатація, реконструкція й ремонт випуску від контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній мережі ведеться Підприємством під технічним наглядом Комунального підприємства.

4.11. Підприємство відповідає за кількісний й якісний склад стічних вод Субабонентів. У випадку відмови Підприємства відповідати за якість і кількість стічних вод Субабонентів, останні (Субабоненти) повинні виконати локалізацію своєї каналізаційної мережі з влаштуванням окремого випуску з контрольним колодязем, укласти окремий Договір з Комунальним підприємством та одержати Технічні Умови на приймання стічних вод.

4.12. Відповідальність за якісні показники стічних вод орендарів, нежилих і виробничих приміщень несе Підприємство-орендодавець.

4.13. При необхідності перекладки аварійних або заміні зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємства кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких відбулося руйнування.

4.14. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Комунальне підприємство і подає на затвердження Виконавчого комітету міськради, який ухвалює рішення щодо першочергових відбудовних роботах.

4.15. Будь-які зміни якісного або кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися Підприємством з Комунальним підприємством у місячний  строк.

4.16. Забороняється скидання стічних вод декількох Підприємств в один випуск крім випадків, якщо Підприємство має субабонентів, які скидають стічні води у каналізаційні мережі Підприємства.

4.17. У випадку невідповідності умов скидання стічних вод Підприємства вимогам даних Правил Підприємство погоджує з Комунальним підприємством необхідні заходи й строки по усуненню невідповідностей. Одним з вимог Комунального підприємства може бути установка Підприємством  перед скиданням у міську каналізацію жироловок (для підприємств громадського харчування, рибзаводів (комбінатів), підприємств, що мають на своїй території їдальні), нафтовловлювачів й інших споруд локального очищення, приладів обліку, контролю й регулювання скидання стічних вод.

4.18.  Перераховані вище вимоги є обов'язковими для всіх категорій Підприємств.

4.19. При порушенні Підприємством вимог п.п.4.6-4.8 Комунальне підприємство має право порушувати питання перед компетентними органами про залучення винних до відповідальності й відключити їх від каналізації, при цьому відповідальність за санітарний стан об'єкта несе Підприємство;

4.20. Підприємства несуть установлену законодавством відповідальність за порушення даних Правил і за аварійні ситуації, які можуть виникнути на міських каналізаційних мережах  й очисних спорудах у результаті скидання Підприємством у каналізацію забруднень, які кількісно і якісно не відповідають вимогам даних Правил.

5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ

5.1 Взаємини між Комунальним підприємством і Підприємствами регламентують «Договір про надання послуги з водовідведення», нормативні акти, що діють на період дії Договору, а також дані Правила.

5.2 Підключення нових Підприємств  до  системи  каналізації дозволяється лише при  наявності  проекту приєднання до комунальної каналізаційної мережі, розробленого відповідно до діючих   норм проектування й погодженого з Комунальним підприємством  й Технічних умов на підключення до каналізації.

5.3 Договір на водовідведення розробляє Комунальне підприємство на підставі Постанови  Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 ( 630-2005-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 933) та чинного законодавства.

Умовами якого є:

- обсяг і режими скидання стічних вод;

- розмір і порядок оплати послуг водовідведення;

- допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах Підприємства при скиданні в комунальну каналізаційну мережу;

- розмір і порядок оплати за скидання стічних вод з наднормативними забрудненнями;

- права та обов'язки сторін Договору;

- відповідальність сторін Договору.

Примітка: допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах Підприємства при скиданні в комунальну каналізаційну мережу обумовлюються в Технічних умовах прийому стічних вод.

5.4. Підставами для відмови в укладенні Договору є:

-  забруднення стічних вод речовинами, скидання яких у каналізаційні мережі заборонено пп. 4.6-4.8 цих Правил;

-  значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації каналізаційної мережі (наприклад через загазованість  колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод;

5.5. Для укладання (переукладання) Договору не менш, ніж за місяць, до початку скидання стічних вод або закінчення терміну дії попереднього Договору Підприємство надає наступні документи:

- лист - заявку на укладання Договору із зазначенням пропонованих на прийом до каналізації обсягів стічних вод, графіка їхнього скидання й характеристику якісного складу стічних вод по кожному з випусків;

- копію свідоцтва про держреєстрацію підприємства (СПД-ФО),

- копію довідки про внесення в ЕДРПОУ;

- копію посвідчення платника ПДВ або єдиного податку;

- копію наказу або протоколу про призначення керівника підприємства;

-  копію наказу або доручення на відповідальну особу , яка відповідає за виконання умов договору;

-  форму № 2-ТП (водгосп) державної статистичної звітності за 4-ий квартал минулого року, якщо Підприємство споживає < 50 м3/місяць, в іншому випадку довідку про водокористування із всіх джерел (ліміт) і об’єми використаної води;

-  копію Технічних умов на підключення до мереж водопроводу й каналізації;

- схему в масштабі 1:500 із випусками в міську систему й з позначеннями контрольних колодязів, погоджену з Комунальним підприємством. Схема повинна бути затверджена керівником підприємства і містити відповідну розшифровку умовних позначень;

- проект підключення підприємства до міської мережі каналізації для узгодження з Комунальним підприємством (для підприємств, що вперше приєднуються до комунальної системи водовідведення);

- Акт розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін;

- Технічні умови на приймання стічних вод;

- Технічний паспорт вигрібної ями (якщо не має централізованої каналізації);

- оформлений договір земельного сервітуту (при необхідності).

Підприємства, які вперше приєднуються до комунальної системи каналізації, крім вищезгаданих документів, представляють Акт приймання  виконаних робіт з підключення Підприємства до міської  каналізаційної мережі.

5.6.  В 20-денний термін Підприємство зобов'язане оформити Договір зі своєї сторони й повернути один екземпляр Договору Комунальному підприємству

5.7. Невід’ємною частиною дійсного Договору є Технічні умови на приймання стічних вод Підприємства у міську каналізаційну мережу (далі – Технічні умови).

5.8.  В Технічних умовах фіксується кількість, склад і якість стічних вод, які Підприємство має право скидати у каналізаційну мережу, передбачається обов’язкове обладнання на випуску контрольного колодязя (КК) та виконання інших умов і заходів, направлених на забезпечення безаварійної і безпечної роботи системи водовідведення міста, наприклад:

- запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (Сф) забруднюючих речовин;

-  влаштування систем оборотного водопостачання;

-  попереднє очищення стічних вод на локальних очисних спорудах або спільне  попереднє очищення стічних вод даного об’єкту зі стічними водами інших об’єктів на кущових очисних спорудах;

-  обробка осадів локальних очисних споруд і вирішення питання про місце їх заховання або утилізації;

-  обладнання контрольних колодязів пристроями для регулювання режиму скиду стічних вод.

Технічні умови встановлюють терміни виконання заходів, що передбачаються в рамках діючих Правил.

5.9.  Технічні умови діють на період зберігання кількості і складу стічних вод Споживача, але не більше трьох років. Після закінчення цього терміну Технічні умови необхідно переоформити з наданням і виконанням необхідної документації.

5.10.  При відсутності або невиконанні Технічних умов у терміни, що оговорюються у договорі або не переоформленні Технічних умов після закінчення терміну їх дії, Договір на надання послуг водовідведення вважається розірваним.

5.11.  Для одержання Технічних умов на приймання стічних вод Підприємство надає наступні документи:

- акт обстеження систем водовідведення Підприємства, складено згідно норм чинного законодавства;

-  копію дозволу на спеціальне водокористування;

- при відсутності дозволу на спеціальне водокористування надати Паспорт водного господарства (Додаток 3) і паспорта водного господарства Підприємств субабонентів;

-  індивідуальні норми водоспоживання й водовідведення на одиницю продукції або послуг;

-  при наявності у Підприємства локальних очисних споруд (відстійників, нафтоуловлювачів й ін.) він надає схему локальних очисних споруд і їх проектні технічні характеристики;

-  довідку про фактичні обсяги стічних вод, що скидають, і їх якісний склад (аналіз стічних вод від атестованої в даної галузі лабораторії).

5.12. Комунальне підприємство  розглядає надані матеріали в місячний термін і видає Технічні умови.

5.13.   При відсутності Договору та Технічних умов підключення до каналізаційної мережі міста розглядається як «несанкціоноване». На період одержання ТУ (технічних умов) може бути оформлений з Комунальним підприємством  тимчасовий Договір на скидання Підприємством стічних вод з оплатою по спеціальному тарифу, встановленому Комунальним підприємством та узгодженому з Підприємством.

5.14.  Договір набуває чинності після досягнення домовленості про його умови й після підписання його сторонами.

5.15.  До юридичної або фізичної особи, зареєстрованої як суб'єкт підприємницької діяльності, яка приєдналася до каналізаційної мережі без Договору та Технічних умов, застосовуються відповідні заходи, передбачені дійсними Правилами

5.16.  Договір укладається на строк не більше 3-х років і може бути продовжений, але не більш, ніж на 3 роки.

5.17.  Всі майнові суперечки, що стосуються Договору, проводяться відповідно до діючого законодавства України.

6. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ РІДКИХ НЕЧИСТОТ НА ЗЛИВАЛЬНІ СТАНЦІЇ

6.1    До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші рідкі побутові та промислові відходи що надходять у міську каналізацію від неканалізованих об’єктів - приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

6.2  Відповідно до вимог СанПіН-145-2011 для збору рідких відходів у районах, які не каналізовані, влаштовуються  дворові вигрібні ями, які повинні бути водонепроникними, виготовлятися з цегли, бетону, залізобетону або іншого матеріалу, з подальшою утрамбуванням шару не менше 0,35 м навколо стінок і під дном вигребу. Внутрішню поверхню вигребу, виготовленого з цегли, необхідно захищати цементною штукатуркою. Вигріб повинен мати щільно прилягаючу кришку обладнану гратами для відділення твердих фракцій. Для зручності очищення ґрат верхня кришка вигребу повинна зніматися або відкриватися. Якщо є дворові вбиральні, вигріб може бути загальним.

6.3     Власники житлових будинків або житлових приміщень, власники або орендарі виробничих і невиробничих приміщень повинні мати Технічні Умови від Комунального підприємства на спорудження вигребу.

6.4   До введення в експлуатацію вигребу, необхідно провести гідравлічне випробування на водонепроникність (герметичність). Організація (Комунальне підприємство, або інша, яка має відповідний дозвіл), що займається даним видом робіт, видає висновок про можливість використання вигрібної ями.

6.5  Згідно з БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі й споруди" п. 2.4., скидання рідких нечистот здійснюється тільки на зливальних станціях або в місцях, що узгоджені з Комунальним підприємством. Скидання рідких відходів у систему міської каналізації в місцях, що неузгоджені з Комунальним підприємством, забороняється.

6.6  На зливальних станціях відношення кількості води, що додається до кількості рідких відходів слід приймати 1:1. Слід передбачити 30% загальних витрат на мийку транспортних засобів брандспойтами, 25% - на розведення рідких відходів у каналі біля прийомної воронки й 45% - у відділені ґрат та на створення водяної завіси.

6.7  Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, які надходять у міську каналізацію через зливальні станції від діючих Підприємств і Підприємств, які будуються й реконструюються, організацій й установ всіх форм власності, від приватних домовласників. Необхідно керуватися цими Правилами при проектуванні нових і реконструкції старих Підприємств. Всі Підприємства, організації й домовласники,  надалі  іменуються Підприємствами.

6.8  Обсяги водовідведення формуються на основі затверджених Виконкомом Міськради норм водоспоживання з урахуванням ступеня облаштованості й кількості жителів (працюючих), але не менше 25 л/добу на 1 людину (БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі й споруди" п.2.4.).

6.9  Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки й пісок. БСК5 не повинне перевищувати 1000 мг/л.

6.10 Відповідно до вимог СанПіН-145-2011 (п. 2.22) в умовах нецентралізованого   водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути  не менше  50  м.  При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

6.11  Глибина вигребу залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше 3 метрів. Не допускається наповнення вигребу нечистотами більш ніж на 0,35 метра від поверхні землі.

Вигріб слід очищати в міру його заповнення, але не рідше 1 разу в півроку. При порушенні правил експлуатації вигрібних ям (розлив нечистот, або перехід рідких відходів у тверду фазу), сплата за вивіз і прийняття рідких відходів здійснюється по встановленому тарифу з коефіцієнтом кратності Кк=10 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

6.12 Неканалізовані вбиральні й вигрібні ями повинні дезінфікуватися. Склад дезінфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасилікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5%), лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин і не рідше 1 разу в півроку.

Забороняється застосовувати сухе хлорне вапно (виключення становлять харчові об'єкти й медичні лікувально-профілактичні заклади).

6.13 Для проведення гідравлічного випробування вигріб наповнюється водою в два етапи:

перший - наповнення на висоту 1 м з витримкою протягом доби;

другий - наповнення до проектної позначки з витримкою не менше трьох діб.

6.14 Ємнісна споруда визнається такою, що витримала гідравлічне випробування, якщо спад води в ньому за добу не перевищує 3л на 1м2 змоченої поверхні стін і днища, в швах і стінках не виявлено ознак течі і не встановлено зволоження ґрунту в основі. Допускається лише потемніння і слабке запотівання окремих місць.

6.15 При наявності витоків і патьоків води на стінках або зволоження ґрунту в основі, ємнісна споруда вважається такою, яка не витримала випробування. Після усунення виявлених дефектів має бути здійснене повторне випробування споруди.

6.16 За результатами випробувань складається Акт, який підписується представниками Комунального підприємства і Абонента. Другий примірник акта залишається у Абонента.

6.16.1  Акт є підставою для створення Технічного паспорту вигрібної ями, який діє протягом одного року та є невід'ємною частиною Договорів на вивіз РПВ.

6.16.2  У разі відсутності або закінчення терміну дії Технічного паспорту на вигрібні ями, Підприємства в 10-денний термін повинні виконати гідравлічні випробування вигрібних ям відповідно до встановленої процедури.

6.16.3  При відмові Підприємств від оформлення документації та перевірки вигрібних ям на герметичність, виконком Новоодеської міськради буде здійснювати заходи адміністративного впливу.

6.17 Відповідно до вимог СанПіН-145-2011 скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

6.18 Забороняється  скидати у вигрібні ями та на очисні споруди дощові та талі води, осади зі шламонакопичувачів, жиро вловлювачів і нафтовловлювачів тощо.

6.19 Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливальної станції) здійснюється силами Комунального підприємства або особами, які мають  відповідний  Дозвіл, що надалі йменується - Перевізник.

6.20  Перевізник зобов’язаний укласти Договір з Комунальним підприємством на прийом й очищення  рідких відходів. У цьому випадку Перевізник стає абонентом Комунального підприємства на якого розповсюджуються ці Правила. Оплата послуг Комунального підприємства встановлюється відповідно розд. 8 цих Правил та укладеного Договору.

6.21 Перевізник зобов'язаний одержати у виконкомі Новоодеської міськради Дозвіл на цей вид діяльності за  умови оплати витрат Комунального підприємства на прийом й очищення рідких нечистот, а також укласти з Комунальним підприємством відповідний договір. Перевізник зобов'язаний надати Комунальному підприємству  перелік Підприємств, які користуються його послугами, і дані про якісний склад й обсяг їхніх стоків (за винятком визначення якісного складу РПВ приватних володінь).

6.22  Абонент Комунального підприємства, що не має підключення до міської каналізаційної мережі, повинен укласти Договір на перевезення рідких відходів до міської каналізаційної мережі.

6.22.1  При вивозі рідких відходів Перевізником укладається Договір на  вивіз і злив між Підприємством і Перевізником. Копія надається в Комунальне підприємство.

6.22.2  При   вивозі  рідких   відходів Комунальним підприємством,  між  Комунальним підприємством  і Підприємством укладається Договір на вивіз, злив й очищення стічних вод.

6.23  Перевізник не має права вивозити рідкі відходи при відсутності Договору на їх злив або після закінчення терміну його дії. За несанкціонований злив рідких відходів Перевізник сплачує за послуги  водовідведення Комунальному підприємству, виходячи з фактичних об’ємів скинутих рідких відходів, по 5-ти кратному тарифу.

6.24 На вимогу Комунального підприємства Підприємства повинні пред'явити для перевірки документи, що засвідчують вивезення РПВ, із зазначенням обсягу і відміткою організації, що проводила відкачку і вивіз рідких відходів, що має Дозвіл на даний вид діяльності.

6.25 При відсутності документів, що підтверджують вивезення, обсяг рідких побутових відходів вважається профільтрованим  та викаченним у грунт, або вивезеним і несанкціоновано скинутим, використовуючи рельєф місцевості, що є грубим порушенням санітарно-епідеміологічних вимог та природоохоронного законодавства.

6.26  Перевезення рідких відходів від місця їхнього скидання до зливальної станції здійснюється тільки спеціалізованими машинами.

6.27  Якщо відстань між вигрібною ямою  і місцем до якого можливий під'їзд спеціалізованого автомобіля (Виконавця), перевищує 4м і необхідне використання додаткових шлангів, а також у випадку якщо об’єкт забору нечистот перебуває за межами міста Виконавець стягує додаткову плату відповідно до калькуляції, що враховує проведення додаткового обсягу робіт.

6.28 При зміні найменування Підприємства або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Підприємство або Перевізник зобов'язаний  у п’ятиденний термін офіційно повідомити Комунальне підприємство про зміни реквізитів.

6.29 Комунальне підприємство здійснює технічний і санітарний контроль по виконанню вимог цього розділу Правил. У разі виявлення порушень Правил щодо поводження з РПВ Комунальне підприємство повідомляє органи санітарно-епідеміологічного нагляду за фактом порушення

6.30 При порушенні правил скидання рідких відходів Підприємство або Перевізник оплачує надані послуги по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності К=5 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

6.31  Підприємства і Перевізники несуть установлену законодавством відповідальність за порушення вимог цих Правил у відповідності зі ст. 152 Кодексу України по адміністративних правопорушеннях.

6.32 Підключення Підприємств, які мають вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться у встановленому порядку.

6.33  При приєднанні житлових і нежитлових приміщень до централізованої каналізації, оснащених раніше вигрібними ямами, повинні провести роботи по ліквідації вигребу. Вигрібні ями повинні бути повністю очищені від вмісту, стінки і днища розібрані, ями засипані ґрунтом і утрамбовані.

6.34 Підприємство зобов'язане забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Комунальне підприємство або Перевізник не несуть відповідальності за не вивезення рідких відходів.

6.34.1 У разі неможливості надання послуг з вивезення РПВ з вини Підприємства, вони підлягають оплаті в повному обсязі.

6.35  У випадку, коли неможливість виконання виникла з обставин, за які жодна із сторін не відповідає, Підприємство відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати, якщо інше не передбачено Законом або Договором.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДАННЯМ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ

7.1. Підприємства   зобов'язані  здійснювати   контроль   за   кількістю   і якістю  стічних  вод,  які  вони  скидають  у  систему  міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, і періодичність контролю встановлюються Комунальним підприємством.

7.2. При наявності локальних очисних споруд Підприємства зобов'язані здійснювати кількісний й якісний контроль стічних вод, які надходять, очищених стічних вод і враховувати обсяги вилучених зі стічних вод осадів. На вивіз й утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються на Підприємстві не менш трьох років. Копії зазначених вище документів мають надаватися за вимогою Комунального підприємства не рідше 1 разу на квартал.

7.3. Місця й періодичність відбору проб Підприємствами повинні бути погоджені з Комунальним підприємством, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду.

7.4.  Підприємства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища", зобов'язані збирати й безстроково зберігати первинні дані про якість стічних вод, обробляти, узагальнювати й безкоштовно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень й іншу інформацію із запиту органів державної виконавчої влади.

7.5. Результати аналізів стічних вод і вимірів їхніх витрат повинні фіксуватися в робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві безстроково.

7.6. Підприємства зобов'язані систематично (відповідно до даних Правил прийому), але не рідше 1 разу на квартал, представляти Комунальному підприємству інформацію про обсяги і якісний склад стічних вод, які вони скидають у міську каналізацію.  Інформацію підписує керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства відповідає за вірогідність інформації. До інформації має бути прикладена завірена копія атестату акредитації лабораторії, яка виконувала дослідження якості стічних вод Підприємства.

7.7.  Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних і залпових скидах  шкідливих  речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Комунальне підприємство, місцеві органи Держекоінспекції й Держсанепіднагляду.

7.8. Підприємства,   які   скидають   стічні   води   в   міську каналізацію, зобов'язані забезпечити можливість проведення Комунальним підприємством у будь-який час доби контролю за скиданням стічних вод, включаючи надання необхідних  відомостей та експлуатаційного персоналу. Порядок і періодичність  відбору  контрольних  проб  визначається  відповідно  до даних Правил прийому.

7.9. Водоканал здійснює контроль за витратами і якістю стічних вод, які скидають    Підприємства. Цю роботу організовує адміністрація Комунального підприємства, яка розробляє інструктивні документи щодо контролю за стічними водами Підприємств. Документи затверджуються керівником Комунального підприємства. Адміністрація Комунального підприємства зобов'язана передбачити виділення відповідних трудових і   матеріальних ресурсів, устаткування, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю обсягів і якості стічних вод кожного Підприємства, не менш  одного разу в три місяці.

7.10. Кількість стічних вод, які скидають Підприємства в міську каналізацію, визначається відповідно до Договору згідно до Правил користування.

7.11.  Кількість стічних вод,  прийнятих від  кожного  Підприємства в міську каналізацію, визначається:

а)  по кількості стоків, що надходять до комунальної системи каналізації відповідно до показань атестованих вузлів обліку стоків, а у випадку відсутності останніх:

- по кількості води, що надходить з міського водогону й місцевих джерел, відповідно до показань водолічильників;

-  по добовій продуктивності насосів;

-  по дебіту скважин, на підставі витрат на технологічні потреби;

б) по кількості води, що надходить від інших Підприємств або передана ними, по договірній,    обліковій (звітній) і/або розрахунковій документації відпуску-прийому води;

в) по додатковій кількості стічних вод, які надходять з площ водозбору Підприємства в каналізаційні мережі через ливнеприймальники й каналізаційні колодязі в періоди дощів і сніготанення, відповідно до п.15.9 «Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення у містах та селищах України» по нормах БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" і даними гідрометеослужби, залежно від системи каналізації і результатів обстеження технічного стану каналізаційної мережі.

7.12 При допущенні Підприємством порушень і при реалізації заходів впливу, викладених у розділі 8 даних Правил, розрахунок витрат води виконується в такому порядку: по пропускній здатності труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек і дією її повним перетином протягом 24 годин у добу.

7.13   При виявленні залпового скидання розрахунковий обсяг стічних вод з наднормативним забрудненням приймається рівним сумарному обсягу скидання за увесь час із дати попереднього відбору проб, але не більш ніж за три місяці (за місяць, у якому  було зафіксоване порушення, плюс два попередні місяці).

7.14.    Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані   лабораторії Комунального підприємства, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями   місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або інших лабораторій, акредитованих у даній області акредитації.

7.15 При проведенні вимірів на випусках стічних вод Підприємств засоби вимірів повинні бути повірені органами Держстандарту України й зареєстровані у Комунальному підприємстві.

7.16 З метою контролю якості стічних вод Підприємств Комунальне підприємство здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скидання наднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств виконується вповноваженими представниками Комунального підприємства, що фіксується в спеціальному журналі або акті, що підписують як представники Комунального підприємства, так і представник Підприємства-абонента.

У випадку неявки вповноваженого представника Підприємства або при його відмові підписати акт останній підписується представниками Комунального підприємства з зазначенням прізвища представника абонента, який відмовився підписати акт.

7.17 При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб і  проведення обстеження, затримці з допуском представника Комунального підприємства на територію Підприємства (більш ніж на 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства, Комунальне підприємство виставляє Підприємству рахунок за наднормативне скидання забруднень із коефіцієнтом  кратності  Кк=5  за розрахунковий  місяць,  у  якому зроблене дане порушення.

7.18. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених Договором або Правилами прийому, Комунальне підприємство після закінчення аналізу направляє Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограмою) у строк не більше 15 днів. Протягом шестимісячного строку після виявлення перевищення ДК Комунальне підприємство відповідно до Господарського процесуального кодексу України направляє Підприємству претензію, до якої додаються: копія акту про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скидання стічних вод (передаються лише ті документи, які відсутні на Підприємстві).

7.19.  Для  визначення  вмісту  забруднень  у стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії Комунального підприємства, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, атестованими  в даній галузі.

7.20.  При   проведенні  вимірів  на  випусках  стічних  вод Підприємств  засоби  вимірів повинні  бути  повірені  органами Держстандарту України й зареєстровані у Комунальному підприємству.

7.21.    Порядок відбору проб стічних вод на аналіз, порядок їхнього оформлення, а також порядок проведення аналізу проб, приводяться в додатку 6 до даних Правил.

8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД   ПІДПРИЄМСТВ   У   СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ  м. НОВА ОДЕСА

8.1. Комунальне підприємство здійснює скидання в ріку Південний Буг очищених стічних вод з вмістом  забруднюючих  речовин  відповідно  до  лімітів,  які встановлюються Держекоінспекцією і оплачує екологічний податок.

8.2. Підприємства скидають стічні води в комунальну систему каналізації м. Нова Одеса і оплачують за послуги водовідведення відповідно до Договорів з Комунальним підприємством. Договори укладаються на підставі даних Правил, загальнодержавних Правил й Інструкцій.

8.3.  Послуги  з  водовідведення   оплачуються   абонентом   з розрахунку  обсягу  витрат  холодної  води  згідно  з нормативами (нормами) споживання або  показаннями  засобів обліку води.

8.4. Підприємства повинні повністю покрити всі витрати Комунального підприємства, пов'язані із транспортуванням і очищенням стічних вод і стягненням збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір). При недотриманні вимог Договору й даних Правил прийому - оплатити Комунальному підприємству плату за скидання наднормативних забруднень, а також відшкодувати збитки, заподіяні через порушення режиму скидання і Допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Підприємствами.

8.5. Контроль за прийомом стічних вод Підприємств у каналізаційну мережу здійснює Комунальне підприємство .

8.6. У випадку повної відповідності якості й режиму скидання стічних вод даним Правилам й умовам укладеного Договору, Підприємства оплачують за послуги водовідведення по тарифу, встановленому відповідно з чинним законодавством для відповідної категорії Підприємств і зазначеному в Договорі.

8.7. Обсяги стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті, визначаються згідно даним Правилам і вказуються в Договорі.

8.9. Додаткові обсяги стічних вод Підприємств (не враховані Договором), які надходять у міську каналізацію, вимагають додаткових витрат матеріальних і енергетичних ресурсів на їхнє    транспортування й очищення.

8.10. Підприємства оплачують Комунальному підприємству за скидання обсягів стічних вод, які перевищують зазначені в Договорі, у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов Договору.

8.11. Підприємства, які здійснюють скидання й не мають Договорів й Технічних умов на прийом стічних вод (або при закінченні строку їхньої дії), - оплачують Комунальному підприємству в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності Договору й Технічних умов на прийом стічних вод відповідно до даних Правил прийому.

8.12 За додаткову кількість стічних вод, які надходять до міської каналізації в період дощів і сніготанення через люки каналізаційних колодязів і приймачі дощової каналізації на території Підприємств, останні платять згідно з пунктом 15.9 Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення  в містах та селах України.

Примітка: Додаткова кількість стічних вод, що надходить у міську каналізацію в періоди дощів і сніготанення через люки каналізаційних колодязів розраховується на підставі документально зафіксованої площі водозбірного басейну Підприємства, даних Держметеоцентру, Довідника проектувальника «Каналізація населених місць і промислових підприємств» М., 1981р., «Каналізація» за редакцією О.Яковлева і Ю.Ласкава і ДСТУ 3013-95.

Загальний обсяг дощових стічних вод Wд, м3, за розрахунковий період (місяць і т.д.)  визначається по формулі

# Wд= 10 * Нд * Y * F, де

# Нд – шар опадів, що випали за місяць , мм/м2

# Y – коефіцієнт стоку

# F – площа басейну водостоку, га

# Розрахунок суми до оплати S грн. виконується по формулі

# S = T * Wд, де

# Т – діючий тариф, грн

# Wд – кількість дощових (поталих) вод, м3

8.13. Величина плати за скидання стічних вод у систему каналізації населеного пункту (Пс) розраховується Водоканалом по формулі:

# Пс= Т· Vдог + 5Т· Vсв.дог + Vсвн.з · Кк · Нп ,

де Т - тариф,  установлений за надання послуг водовідведення Підприємствам, віднесеним до відповідної категорії Підприємств, грн./куб.м;

# Vдог -  обсяг  скинутих  Підприємством стічних вод у межах, обумовлених Договором, куб. м;

Vсв.дог - обсяг скинутих Підприємством стічних  вод понад обсяги, обумовлені Договором, куб. м;

# Vсвн.з- обсяг скинутих Підприємством стічних вод з наднормативними забрудненнями, куб. м;

Кк -  коефіцієнт  кратності,  що  враховує  рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних  процесів  очищення  стічних вод і екологічного стану водойми;

Нп - установлений норматив плати за скидання наднормативних забруднень у систему каналізації, грн. /куб. м. Даний норматив встановлюється рівним діючим затвердженим тарифам на послуги водовідведення.

8.14. При  перевищенні  рівня  вмісту  забруднюючих  речовин у стічних водах Підприємств, які скидаються в міську систему  каналізації, у порівнянні з ДК, установленими даними Правилами, Підприємства виплачують Комунальному підприємству плату за скидання наднормативних забруднень, що  нараховується по нормативу плати за очищення 1 куб.м стічних вод з змістом забруднень у межах допустимих концентрацій  (Нп ),  обсягом  скинутих наднормативно забруднених стічних вод  (Vсвн.з) і коефіцієнтом кратності (Кк),  що враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних  процесів очищення стічних вод і екологічного стану водойми.

8.15. У випадку виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк = 20.

8.16. За відхилення показника  рН  від  установлених меж  на  одну  одиницю  застосовується Кк = 2;  на 2 і  більше  одиниць – Кк =10.

8.17. За перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають по формулі:

| Кк = | ХСК | - 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2,5 * БПК5 |  |

8.18. За скидання  стічних вод з температурою, вище чим 40°С, скидання тільки мінеральних солей – Кк = 2.

8.19. За встановлений факт порушення інших загальних вимог (скидання конденсату, дощового і дренажного стоку при роздільній системі каналізації), додаткова кількість стічних вод, які підводять до міської каналізації в період випадання дощів і сніготанення через люки каналізаційних колодязів і приймачі зливової каналізації на території Підприємств, скидання речовин, заборонених до скидання в міську каналізацію:   Кк = 5.

8.20. При виявленні Комунальним підприємством у ході контролю якості стічних вод, які скидаються Підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над установленою Договором або даними Правилами гранично допустимою концентрацією коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скидання наднормативних забруднень визначають по формулі:

| Кк = | Сф | - 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Дк |  |

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5,  крім  випадків,  передбачених  підпунктами 8.15. і  8.16.

8.21. Якщо Комунальним підприємством установлений факт скидання Підприємством токсичних або радіоактивних забруднень, прийом яких у каналізацію не було обумовлено Договором або Правилами прийому, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.

8.22. Якщо встановлений факт одночасного скидання до міської каналізації декількох забруднень у концентраціях, які перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк визначають по формулі:

| Кк = (S | Сфi - Дкі |
| --- | --- |
|  | Дкі |

де Сфi - фактична концентрація в стічних водах Підприємства і-ї речовини;

ДКi - припустима концентрація і-ї речовини, що встановлена Договором або Правилами  прийому для даного Підприємства.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації декількох речовин та інших порушень не може бути більше чим 10.  (Якщо з розрахунку Кк вийшло більше чим 10, то  приймають  Кк = 10,  крім випадків,  передбачених підпунктами 8.15. і 8.16.).

8.23. Період, за який стягується плата за скидання Підприємством стічних вод з перевищенням припустимих концентрацій, установлених разовим аналізом, визначається від моменту попереднього аналізу, проведеного лабораторією Комунального підприємства або іншою незалежною лабораторією, атестованою на цей вид діяльності, до моменту зафіксованого порушення, але не більше трьох календарних місяців. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період.

У випадку виявлення залпового скидання обсяг скинутих  стічних  вод визначається по актах, якими зафіксований початок і закінчення залпового скидання. За встановлений факт залпового скидання забруднюючих речовин  Кк = 20

8.24. При неявці представника Підприємства до місця відбору проб стічної води та зволіканні з допуском представників Комунального підприємства на територію Підприємства (більше 30 хв. з моменту прибуття контрольної групи), створенні перешкод при відборі проб з боку представників Підприємства, Комунальне підприємство виставляє Підприємству рахунок за наднормативне скидання забруднень із коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому  було вчинено це порушення.

8.25. При навмисному прихованні Підприємством факту скидання обсягу стічних вод понад дозволений або несвоєчасне надання інформації про скидання  в міську каналізаційну мережу стічних вод, що містять забруднюючі речовини в концентраціях, що перевищують допустимі, з Підприємства стягується плата в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу.

8.26. За недотримання вимог Правил й інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків із заподіянням збитків Комунальному підприємству й водному об'єкту, які відбулися в результаті порушення вимог даних Правил, Підприємства несуть відповідальність, передбачену Законодавством.

8.27. Плата за скидання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Нова Одеса вноситься підприємствами згідно з розрахунками Комунального підприємства й виставленими їм рахунками на розрахунковий рахунок Комунального підприємства в порядку та у строки, передбачені Договором. У випадку прострочення платежів з підприємств стягується пеня відповідно до умов Договору.

9. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕННЮ ТА ПОРЯДОК  ЇХ ОПЛАТИ

9.1. Цей  розділ  регулює  відносини    між   Комунальним підприємством  і фізичною особою (далі - споживач),  яка  отримує  або  має намір  отримувати  вказані послуги.

# Порядок надання послуг

9.2. Послуги надаються  споживачам  безперебійно,  за  винятком часу перерв на:

проведення в установленому порядку ремонтних і профілактичних  робіт Комунальним підприємством за графіком,  погодженим з  виконавчим  органом  Новоодеської міської  ради.

ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили або аварією.

9.3. У  разі  планування  перерви  в  наданні послуг Комунальне підприємство зобов'язане повідомити про  це  споживача  через  засоби  масової  інформації (за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії непереборної  сили).  У  повідомленні  зазначаються причина та час перерви в наданні відповідних послуг.

9.4. Послуги повинні відповідати - нормативам з відведення  стічних вод за  умов:

- підтримання  відповідного  стану  приміщень  будинку та прибудинкової території;

- підтримання в робочому стані внутрішньобудинкових та прибудинкових каналізаційних мереж, які належать споживачам.

9.5. Новоодеська міська рада  має  право  тимчасово   визначати   інші   норми  споживання, кількісні та якісні показники та режими надання послуг  в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Перелік  послуг, що надаються споживачеві, залежить від рівня  благоустрою відповідного будинку.

9.6. Послуги  надаються  споживачеві  згідно  з  договором,  що  оформляється на основі типового  договору  про  надання  послуг  з  водовідведення (далі - договір).

# Порядок обліку та оплати послуг

9.7. У квартирі (будинку садибного типу) роботи з  установлення  засобів  обліку  води (стоків) (далі - квартирні засоби  обліку) проводяться за рахунок коштів споживача.

# Квартирні засоби  обліку  беруться Комунальним підприємством на абонентський  облік.

Періодична повірка,  обслуговування та ремонт (у  тому  числі демонтаж,  транспортування  та  монтаж)  квартирних засобів обліку проводяться за рахунок Водоканалу.

9.8. Оплата послуг за показаннями  квартирних  засобів  обліку  провадиться  лише  у  разі здійснення обліку у  квартирі  незалежно  від  наявності засобів обліку на вводах у багатоквартирний будинок.

Справляння плати   за  нормативами  (нормами)  споживання  за наявності квартирних засобів обліку без урахування їх показань  не  допускається,  за  винятком передбачених Правилами  випадків. Комунальне підприємство  і  споживач  не  мають  права відмовлятися від врахування показань засобів обліку.

За наявності  витоків із загальнобудинкової мережі споживачі,  які не  мають  квартирних  засобів  обліку,  оплачують  послуги  з  водовідведення   за  встановленими нормативами (нормами).

9. 9. Показання    будинкових    засобів    обліку   знімаються  представником Комунального підприємства  один  раз  на   місяць   у   присутності  постачальника та представника споживачів.

# Показання квартирних  засобів  обліку  знімаються  споживачем  щомісяця.

9.10. Квартирні засоби обліку,  встановлені  у  квартирі  (будинку  садибного типу) та на вводі у багатоквартирний будинок, підлягають періодичній повірці.

Періодична повірка засобів обліку проводиться  у  строк,  що не перевищує одного місяця.  За цей час  споживач оплачує  послуги  згідно   із   середньомісячними   показаннями  засобів  обліку  за  попередні три місяці.

У разі  несправності  засобів обліку, що не підлягає усуненню,  плата за послуги з моменту її  виявлення  вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.

9.11. У  разі  виникнення  сумнівів  щодо правильності показань квартирних засобів обліку споживач в  установленому  порядку  може  проводити їх позачергову повірку за власні кошти,  про що інформує  Комунальне підприємство.

9.12. Послуги  з  водовідведення   оплачуються   споживачем   з  розрахунку  обсягу  витрат  холодної  та  гарячої  води  згідно  з нормативами (нормами) споживання або  показаннями  засобів  обліку  води.

9.13. Розрахунковим  періодом  для  оплати послуг є календарний  місяць.  Плата за послуги вноситься не пізніше 10 числа місяця, що  настає  за  розрахунковим,  якщо  договором  не  встановлено інший  строк.

Система оплати  послуг  (щомісячна  або  авансова)  та  форма  оплати послуг (готівкова або безготівкова) визначаються у договорі між споживачем і Комунальним підприємством.

9.14. У  разі  застосування  авансової  системи  оплати  послуг  виконавець  періодично,  раз  на  6 місяців,  здійснює перерахунок  плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживача.

9.15. Плата за надані послуги вноситься  споживачем  відповідно  до   показань   засобів   обліку  або  затверджених нормативів (норм) споживання на  підставі  платіжного  документа  (розрахункової  книжки,  платіжної  квитанції тощо).

У платіжному документі передбачаються  графи  для  зазначення  поточних  і  попередніх  показань  засобів  обліку,  різниці цих показань або затверджених нормативів  (норм) споживання,  тарифу  на  даний вид послуг і суми,  яка належить до  сплати за надану послугу.

9.16. У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та  на  вводах  у  багатоквартирний  будинок  засобів  обліку  плата за надані  послуги  справляється  згідно  з  установленими нормативами (нормами) споживання.

9.17. У разі коли  споживач  відповідно  до  законодавства  має  пільги  з оплати послуг,  у договорі робиться відповідна позначка.  При цьому дані  про  зазначену  пільгу  вносяться  у  договір  між  виконавцем та постачальником.

У разі  отримання  права  на  пільги споживач подає виконавцю  письмову заяву та документи,  що  його  підтверджують.  Оплата  за послуги   з   урахуванням   пільг  нараховується  з  дати  подання документів, що підтверджують право на пільгу.

У разі встановлення квартирних засобів  обліку  їх  показання  розподіляються  пропорційно  кількості мешканців квартири.  Пільги  споживачам з оплати послуг надаються  на  частку,  отриману  після такого розподілу,  за фактичними витратами, але не вище нормативів  (норм) споживання, визначених законодавством.

9.18. За несвоєчасну оплату  послуг  споживач  сплачує  пеню  в  установлених  законом  та  договором  розмірах.

# Права та обов'язки споживача

9.19. Споживач має право на:

1) зменшення розміру плати у разі:

тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї  на  підставі  письмової  заяви  споживача та офіційного документа,  що  підтверджує  його/їх  відсутність  (довідка  з  місця  тимчасового  проживання,  роботи,  лікування,  навчання, проходження військової  служби, відбування покарання).

2) усунення Комунальним підприємством виявлених недоліків у наданні послуг;

3) установлення квартирних засобів обліку  та  взяття  їх  на  абонентський облік;

4) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі  демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;

5) ознайомлення  з  нормативно-правовими   актами   у   сфері  житлово-комунальних послуг;

6) внесення  за  погодженням з виконавцем у договір змін,  що  впливають на розмір плати за послуги;

7) звільнення від плати за послуги у  разі  їх  ненадання;

# Споживач має також інші права відповідно до законодавства.

9.20. Споживач зобов'язаний:

1) оплачувати послуги у встановлені договором строки;

2) забезпечувати  доступ  до  мережі,  арматури,   квартирних засобів  обліку,  розподільчих  систем  представника Комунального підприємства  за  наявності в нього відповідного посвідчення:

для ліквідації аварій - цілодобово;

для зняття контрольних  показників  квартирних  засобів  обліку  -  згідно  з  умовами договору;

3) дотримуватися  вимог  нормативно-правових  актів  у  сфері  житлово-комунальних послуг;

4) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку  та  не  втручатися в їх роботу;

5) у  разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати  пеню у встановлених законом та договором розмірі;

6) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

# Права та обов'язки Комунального підприємства.

9.21. Комунальне підприємство має право:

1) у  разі  несвоєчасного  внесення  споживачем  платежів  за  надані послуги нараховувати пеню у розмірі,  встановленому законом  та договором;

2) вносити за погодженням із споживачем у договір  зміни,  що  впливають на розмір плати за послуги;

3) вимагати   від  споживача  дотримання  нормативно-правових  актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) доступу,  у тому  числі  несанкціонованого,  в  приміщення  споживача   для  ліквідації  аварій  відповідно  до  встановленого  законом порядку.

# Комунальне підприємство має також інші права відповідно до законодавства.

9.22. Комунальне підприємство зобов'язане:

1) своєчасно   надавати   споживачу  послуги  в  установлених  обсягах, належної якості, відповідно до вимог законодавства  та цих Правил;

2) надавати   споживачеві   в   установленому  законодавством  порядку інформацію  про  перелік  послуг,  їх  вартість,  загальну  вартість місячного платежу,  структуру тарифів,  нормативи (норми)  споживання,  а також інформацію про  ці  Правила  (зазначається  у договорі,  а також розміщується на дошці  оголошень у приміщенні Комунального підприємства);

3) повідомляти  споживача  про  плановану  перерву  в наданні  послуг через  засоби  масової  інформації (крім перерви,  що настає  внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини  та часу перерви в наданні послуг;

4) забезпечувати  за  заявою споживача взяття на абонентський  облік у тижневий строк квартирних засобів обліку;

5) усувати аварії та інші порушення порядку надання  послуг,  а   також  виконувати  заявки  споживачів  у  строк,  установлений  законодавством та договором;

6) вести облік скарг  (заяв,  вимог,  претензій)  споживачів  щодо  кількості  та  якості  надання  послуг,  а  також  облік  їх  розгляду;

7) зменшувати розмір плати  за  послуги  у  разі  тимчасової  відсутності  споживача  та/або  членів його сім'ї на підставі його  письмової заяви та офіційного документа,  що  підтверджує  його/їх  відсутність (довідка   з  місця  тимчасового  проживання,  роботи, лікування,  навчання,  проходження військової  служби,  відбування покарання);

8) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

9.23. Інші умови надання послуг з водовідведення регулюються за загальними правилами прийому стічних вод в каналізаційну систему м. Нова Одеса.

10. ПОРЯДОК ДІЙ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

10.1. Підприємства,   які   користуються   послугами   систем   міської каналізації, відповідають за порушення даних Правил і піддаються заходам впливу, зазначеним у розділі 3 даних Правил.

10.2. При виявленні порушення Комунальне підприємство може передавати матеріали щодо Підприємства, яке допустило це перевищення, в уповноважені державні органи для вживання відповідних заходів.

10.3. При інших порушеннях даних Правил:

10.3.1 Комунальне підприємство виконує розрахунок обсягу стічних вод по пропускній здатності з моменту початку такого користування, але не більш ніж за 1 місяць за самовільне (при відсутності укладеного Договору)     користування каналізацією;

10.3.2 При не усуненні виявлених порушень у терміни, які зазначені в акті Комунального підприємства, Комунальне підприємство виконує розрахунок обсягу стічних вод по пропускній здатності;

-  При перевищенні договірного обсягу скидання стічних вод,

Комунальне підприємство розглядає весь обсяг стічних вод за розрахунковий період як наднормативний:

-   при відсутності у Підприємства-абонента Договору або закінчення строку його дії;

- при відмові або затримці укладання з Комунальним підприємством Договору та\або одержання Технічних умов на прийом стічних вод (у випадку відсутності технічної можливості відключення Підприємства від міської мережі каналізації й після письмового попередження Комунального підприємства),

- при відмові Підприємства виділити представника для відбору проб і проведення обстеження;

10.3.3. Комунальне підприємство має право відключити, при наявності технічної можливості, каналізаційну мережу Підприємства від міської каналізаційної мережі (після попередження за 5 діб листом або телефонограмою, якщо для конкретного випадку не зазначений менший строк):

- при виявленні скидання в міську каналізацію речовин або стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

- при невиконанні Підприємством вимог Комунального підприємства щодо попереднього очищення стічних вод; утилізації осадів із споруд попереднього локального очищення, будівництва упосереднювачів;

- при невиконанні Підприємством умов Договору;

- при самовільному приєднанні до мережі водовідведення;

- при відмові Підприємства укласти Договір з Комунальним підприємством ;

- при зростанні значної заборгованості за послуги з водовідведення;

- при відмові Підприємства-абонента в допуску представника Комунального підприємства після попередження про від'єднання за три доби, у виконанні вимірів показників об’єму, складу і властивостей стічних вод, які скидаються в міську каналізацію,

- при виникненні небезпеки виходу з ладу міської каналізації або порушення технологічного режиму роботи каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення даних Правил після негайного усного попередження.

10.4.У випадку систематичних порушень даних Правил прийому і невиконання   Підприємством заходів щодо приведення показників складу й властивостей своїх стічних вод до вимог Правил, Комунальне підприємство має право після письмового попередження обмежити обсяг скидання стічних вод цьому Підприємству-абонентові, а також відключити його від каналізації та розірвати Договір.

# Додаток 1

Д О Г О В І Р  № _____

про  надання  послуг  з  водовідведення

«____»___________20    р.                                                                                             м. Нова  Одеса

Комунальне  підприємство  «Прибузьке»  в  особі  директора  Діденко  Анатолія  Дмитровича , надалі  «Виконавець» , діючого  на  підставі  Статуту  підприємства , з  однієї  сторони, та  підприємство, яке  має  потребу  на  відведення  стоків ________________________________________________________

(підприємство )

надалі  «Абонент» , в  особі  ____________________________________________________________,

( посада , прізвище , ім’я  , по  батькові )

що  діє  на  підставі __________________ _______________________________________________________________________ ,

з  другого  боку,  уклали   цей  договір , згідно  з  яким :

І.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

  - «Виконавець»  бере  на  себе  зобов’язання  надати  послуги  з  водовідведення  каналізаційних  стоків та технічного обслуговування мереж каналізації, а «Абонент» зобов’язується своєчасно і в повному обсязі оплачувати надані послуги.

ІІ.  ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

2.1.  Обов’язки  «Виконавця» :

2.1.1. Надати  «Абоненту»  послуги  з  водовідведення  згідно  технічних  умов.

2.1.2. Виконувати  роботу  по  усуненню  перешкод  з  водовідведення , при  необхідності  очищати  мережу , яка  стоїть  на  балансі  підприємства «Прибузьке».

2.1.3.  Надати  «Абоненту»  технічні  умови  на  послугу  з  водовідведення  та  дозвіл на  право  користуватися  комунальною  системою  водовідведення.

2.1.4.  Контролювати  кількість  і  якість  стоків  «Абонента»  згідно  заявлених  об’ємів та  хімічного  складу  ГДС  та  ГДК .

2.1.5.  Проводити  технічне  обслуговування  мережі  «Абонента» за  окрему  плату , та  згідно  акту  виконаних  робіт.

2.1.6.  Отримати  від  «Абонента»  оплату  за  надані  послуги  в  передбаченому  Договором  розмірі  та  терміни.

2.2.  Обов’язки  «Абонента» :

2.2.1.  «Абонент»  бере  на  себе  зобов’язання  своєчасно  оплачувати  рахунки  за  послугу  не  пізніше 10  числа  місяця , наступного  за  звітним.

2.2.2.  «Абонент»  на  протязі  місяця  з  дня  підписання  Договору  зобов’язаний  отримати  від  «Виконавця»  технічні  умови  та  дозвіл  на  право  користування  комунальною  мережею.

2.2.3.  «Абонент»  подає  «Виконавцю»  звітність  про   скинуті  об’єми  стоків  до  комунальної  мережі , не  пізніше  1  числа  щомісячно згідно  лічильників , у  разі  їх  відсутності – згідно  норм  БНІП . 2.04.01-85 , або  згідно  рішення  міської  ради № 146  від 12 грудня 2012 року .

2.2.4.  Призначити  відповідальну  особу  за  водовідведення , цілісність  пломб  та  вузлів  обліку (лічильників) , подачу  звітів , розрахунків  за  послугу  водовідведення ( копія  наказу  про  призначення  відповідальної  особи________________________________________________________________________.

(  посада , прізвище , ім’я  та   по  батькові  )

2.2.5.  Безперешкодно  допускати  працівника  КП «Прибузьке»  для  контрольної  перевірки  засобів  обліку , з  посвідченням  КП «Прибузьке» , яке  засвідчує  право  на  перевірку.

2.2.6.  Дотримуватись  правил  та  технічних  умов  на послугу  водовідведення , наданих  «Виконавцем».

2.2.7.  Дотримуватись  переліку допустимих  концентрацій  для  даного  підприємства ( одиниця  вимірювання - мг/л) :

1.  Реакція  рН – 6,3-8,0 .                                                           		10.  Нітрати – 40,0 .

2.  Кисень  розчинний у  зимовий  період  не  менше  6  мг/куб.дм.            		11.  Нітрити – 0,20 .

3.  Завислі  речовини – 15,0 .                                                  		12.  Фосфати – 0,17 .

4.  Мінералізація – 1000,0 .                                                       		13.  Нафтопродукти – 0,05 .

5.  Сульфати – 100,0 .                                                                		14.  СПАР – 0,1 .

6.  Хлориди – 300,0 .                                                                  		15.  Залізо – 0,1 .

7.  БСК  5 – 15,0 .                                                                      		16.  Феноли  -  0,001 .

8.  Жири, масла – 5,0.                                                                 		17.   Сухий  залишок – 1000,0.

9.  Азот  амонійний – 0,39 .                                                        		18.    БСК20 – 60,0

ІІІ.  ПРАВА  СТОРІН

3.1. «Виконавець»  має  право :

3.1.1.  При  несвоєчасній  сплаті  за  надані  послуги  по  водовідведенню  «Абонентом» , «Виконавець»  має  право  відключити  від  загальної  каналізаційної  системи  і  поновити  надання  послуги  за   умови  повної  сплати  «Абонентом»  заборгованості  та  пені  згідно  даного  Договору.

3.1.2.  Контролювати  якість  та  склад  стоків  згідно  ГДК (гранично  допустимих  концентрацій ). При перевищенні ГДК «Виконавець» має право застосовувати п’ятикратний тариф за м3  стоків в яких перевищується ГДК.

3.2.  «Абонент»  має  право :

3.2.1.  Отримувати  від  «Виконавця»  послугу  по  водовідведенню згідно  заявлених  об’ємів.

3.2.2.  Контролювати  хід  надання  послуги  і  вимагати  від  «Виконавця»  закінчення  робіт  в  обумовлений  договором  строк  та  наданням  акту  виконаних  робіт .

3.2.3.  За  погодженням  з  «Виконавцем»  складати  угоду  ( згідно  інших  умов договору )  на  технічне  обслуговування  та  прочистку  системи  каналізації  за  окрему  плату .

ІV.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

4.1.  В  разі  невиконання  зобов’язань  кожна  із  сторін  має  право  достроково  розірвати  договір  зі  стягненням  з  другої  сторони  завданих  збитків.

4.2.  При  простроченні  платежу  за  надані  послуги  «Абонент»  сплачує  «Виконавцю»  пеню в  розмірі  0,5%  від  суми  заборгованості  за  кожен  день прострочення. При несплаті зобов’язання понад 30 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7-ми відсотків від простроченої суми (ст. 231 ГК України).

4.3. При перевищенні гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стоках «Абонента» (ГДК), які встановлені відповідним органом державної влади, до «Абонента» застосовується п’ятикратний тариф за м3  стоків в яких перевищується ГДК за останній звітний квартал.

4.4.  Сторони  не  несуть  відповідальності  за  порушення  своїх  зобов’язань  за  цим  договором , сторона  вважається  невинною, якщо  це  невиконання  є  наслідком  форс – мажорних  обставин, які підтверджені належним чином.

4.5.  Форс – мажорними  обставинами  вважаються  обставини , які  можуть  виникнути після  підписання  цього  Договору  внаслідок  незалежності  від  волі  Сторін  та  поза  межами  їх  компетенції  подій  надзвичайного  характеру, включаючи  землетруси , повені , військові  дії  та  війни,  страйки, які  роблять  неможливими  виконання  даного  Договору .

V.  РОЗМІР  І  ПОРЯДОК  ОПЛАТИ

5.1.  На  підставі рішення  № 146  від 12 грудня 2012 року  ХХХ  сесії  Новоодеської  міської  ради ( про  затвердження  тарифу ) «Абонент»  сплачує  за  надання  послуги  з  водовідведення  «Виконавцю» ________ грн. за  1  куб. м.  каналізаційних  стоків  до 10  числа  кожного  місяця , наступного  за  звітним   через  установу   ПАТ КБ «Надра» в  м . Київ  на  розрахунковий  рахунок  26003080712001, МФО  380764, код  35916204 .

5.2.  В  ході  надання  послуг  сторони  можуть  змінювати  умови  оплати  з  урахуванням  зміни  тарифів  на  електроенергію, природний  газ, пальне, граничний  розмір  заробітної  плати  та  ін. на  підставі  розрахунків затверджених  міською  радою  та  чинного  законодавства .

VІ .  ІНШІ   УМОВИ

6.1. «Абонентом» своєчасно здійснюється очищення жировловлювачів від нашарувань та осадів. У разі порушення умов договору «Абонентом», «Виконавець» нараховує штрафну санкцію  в розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожен випадок несвоєчасного очищення жировловлювачів від нашарувань та осадів.

6.2. Заявлені  місячні  об’єми  стічних  вод  підприємства  _________________________________________.

6.3. На випадок аварійних ситуацій стічні води «Абонент» припиняє скид стічних вод та акумулює їх у власних аварійних ємностях (вигрібних ямах). Після ліквідації аварійної ситуації акумульовані стоки підлягають відведенню до каналізаційної системи «Виконавця».

6.4. В разі зменшення об’ємів скинутих стоків, пов’язаних з аварійною ситуацією на СПБО, оплата за кількість стоків буде змінена і перерахована згідно фактичних об’ємів із місячного розрахунку заявлених об’ємів за кожен день ненадання послуги з водовідведення.

6.5. «Абонентом» надаються аналізи стоків підприємства ліцензованої лабораторії  щоквартально до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом. При необхідності «Виконавець» вимагає від «Абонента» позачергового надання лабораторного аналізу стоків в строк до 10-ти календарних днів включно з наступного дня після надання вимоги.

VІІ .  ТЕРМІН  ДІЇЇ  ДОГОВОРУ

7.1.  Договір  набуває  чинності  з  дня  його  підписання  сторонами .

7.2.  Договір  вступає  в  дію  з  «     »           20     р.  і  є  чинним  до  «     »                 20     р.

7.3.  Договір  залишається  чинним  на  наступний  термін ( рік )  в  разі  відсутності  додатків  та  нового  договору  із  врахуванням  тарифів , затверджених  на  цей  термін , а  також  вважається  продовженим  на  невизначений  термін, якщо  жодна  із  сторін  не  вимагатиме  його  розірвання  і  за  умов  оплати  «Абонентом»  коштів  за  даний  вид  послуг .

7.4.  Зміна  умов  та  дострокове  розірвання  договору  можливе  за  домовленістю  сторін  та в судовому порядку коли  одна  із  сторін  не  виконує  своїх  зобов’язань .

7.5.  Договір  складено  в  двох  примірниках : по  одному  для  кожної  із  сторін .Кожний  примірник  має    однакову  юридичну  силу. Усі  спори  між  сторонами  вирішуються  в  порядку , передбаченому  чинним  законодавством .

«АБОНЕНТ»                                                                          «ВИКОНАВЕЦЬ»

_______________________________                                    Комунальне  підприємство  «Прибузьке»

_______________________________                                    м . Нова Одеса , вул. Маслозаводська ,7

_______________________________                                    тел.  2-15-11 ( 050-49-33-611)

_______________________________                                    код  35916204

_______________________________                                    р/р  26003080712001

_______________________________                                    МФО 380764 ПАТ КБ «Надра» в м. Київ

Керівник _______________________                                   Директор  ________________ Діденко А.Д.

М .П .                                                                                       М . П .

# Додаток 2

Д О Г О В І  Р    № _______

про  надання  послуг  з  водовідведення населенню

«____»____________20      р.                                                                                     м. Нова  Одеса

Комунальне  підприємство  «Прибузьке»    в  особі  директора  Діденко  Анатолія  Дмитровича, надалі  «Виконавець» , діючого  на  підставі  Статуту  підприємства , з однієї  сторони  та  __________________________________________________________________________

( прізвище ,ім’я , по батькові  абонента )

проживаючий   за  адресою : вулиця_________________ ,будинок № ________,квартира №_______ ,

надалі  «Замовник» , згідно  власної  заяви , з другої  сторони , уклали  цей  договір  про  наступне:

1. Предмет  договору

1.1.  «Виконавець»  бере  на  себе  зобов’язання  надати  послуги  по  водовідведенню  каналізаційних  стоків.

2. Права  та  обов’язки  сторін.

2.1.   Обов’язки  «Виконавця»:

-  надати  «Замовнику»  послуги  по  водовідведенню  стоків  з  комунальної  каналізаційної  мережі  основної  міської  магістралі , яка  знаходиться  на  балансі  виконавця , та  відводу  каналізаційних  стоків  на  станцію  повної  біологічної  очистки  з  дворових  каналізаційних  мереж ;

-   виконувати  роботу  по  усуненню  перешкод  водовідведенню  терміново  при  виникненні      необхідності  прочистки  каналізації , яка  перебуває  на  балансі  підприємства ;

-   виконувати  прочистку  прибудинкових  та  дворових  каналізаційних  мереж  за  окрему  договірну  оплату  згідно  із  заявою  «Замовника» ;

-   отримати  від  «Замовника»  оплату  за  надані  послуги  в  передбаченому  Договором  розмірі  та  терміни ;

-   надати  «Замовнику»  технічні  умови  на  послуги  водовідведення  та  дозвіл  на  право  користування системою  водовідведення.

2.2.   Права  «Виконавця» :

-    при  систематичній  несплаті  за  надані  послуги  по  водовідведенню  стоків  на  протязі  ____  місяців  «Виконавець»  має  право  відключити  «Замовника»  від  загальної  каналізаційної  мережі  і  поновити  надання  послуг  за  умови  повної  сплати  «Замовником»  заборгованості  та  пені  згідно  тарифів , передбачених  Законом  України  «Про  ЖКГ»  та   чинним  Договором.

2.3.    Обов’язки  «Замовника» :

-     здійснювати  оплату  за  надані  послуги  до  10  числа  місяця , наступного  за  звітним ;

-     дотримуватись  технічних  умов  на  послуги  водовідведення , наданих  «Виконавцем»;

-   безперешкодно  допускати  працівника  КП «Прибузьке»  для  контрольної перевірки  роботи  засобів  обліку  абонента.

2.4.    Права  «Замовника» :

-     отримувати  від  «Виконавця»  послуги  по  водовідведенню  згідно  з  чинним  Договором  в  повному  обсязі  та  якісно ;

-     контролювати  хід  надання  послуг.

3.  Відповідальність  сторін.

3.1.    У  разі  невиконання  зобов’язань  кожна  із сторін  має  право  достроково  розірвати  Договір  зі  стягненням  з  другої  сторони  завданих  збитків.

3.2.      При  простроченні  платежу  за  надані  послуги  «Замовник»  сплачує  «Виконавцю»  пеню  в  розмірі ___%  від  суми  заборгованості  за  кожен  день  прострочення ( підстава : ЗУ  «Про  житлово-комунальні  послуги» , ст. 20).

4.     Розмір  і  порядок  оплати.

4.1.     На  підставі  № 146  від 12 грудня 2012 року  ХХХ  сесії  Новоодеської  міської  ради ( про  затвердження  тарифу ) «Замовник»  сплачує  за  надання  послуг «Виконавцю»  5,00  грн.  за  1 куб. метр  каналізаційних  стоків  до  10  числа  місяця , наступного  за  звітним (без  лічильника – фізичним  особам  з  одного  проживаючого  при  місячній  нормі  3  куб. м.)  безпосередньо  в  касу  КП «Прибузьке»  або  через  установу ПАТ КБ «Надра» в  м . Київ  на  розрахунковий  рахунок  26003080712001, МФО  380764, код  35916204.

4.2.     В  ході  надання  послуг  сторони  можуть  змінити  умови  оплати  з  врахуванням  зміни  тарифів  на  електроенергію , пальне , граничного  розміру  заробітної  плати  та  ін.  на  підставі  розрахунків, затверджених  виконавчим комітетом Новоодеської міської ради.

5.    Інші  умови.

5.1. Гідроочистка  прибудинкової  та  дворової  каналізаційної мережі і колодязів  здійснюється за рахунок абонентів.

5.2.     Кількість  осіб , проживаючих  за  даною  адресою ____  .Заявлена  кількість  стоків ________ (100%  від  об’єму  використаної  води  згідно  лічильника,  при  відсутності  водяного  лічильника – норма  споживання  води  на  одного  проживаючого  становить  3 куб. м. відповідно  до  рішення  виконкому  Новоодеської  міської  ради  № 196  від  10.09.08р.). Споживач  зобов’язаний  надати  довідку  про  кількість  проживаючих  і  зареєстрованих ( довідка ф.№ 3 ,завірена  головою  ОСББ )  при  заключенні  договору  та  при  змінах  у  складі  сім’ї.

5.3.   Скидання  стоків  з  вмістом  забруднюючих  речовин , що  перевищують  гранично  допустимі  концентрації – оплачується  в  розмірі  подвійного  тарифу  з  моменту  виявлення  факту  забруднення  і  до  повного    усунення  забруднення.

5.4.    При  виявленні  зіпсованого  лічильника  розрахунок  скинутих  стоків  проводиться  від  часу  останньої  перевірки  абонента  згідно рішення  виконкому  Новоодеської міської ради  № 196  від 10.09.2008 р. ( 3 куб. м.  на  одного  проживаючого ).

5.5.     Абонент , який  має  право  на  пільгу   згідно  чинного  законодавства , надає  комунальному  підприємству  пакет  документів.

5.6. Термін  надання  інформації  про  фактичне  використання  послуг  водовідведення  для  нарахувань  за  послуги – з  25  по  29  число  щомісячно .

5.7. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних з первинних джерел ( у т.ч. паспортні дані, відомості з виданих на моє ім’я документів: про освіту, сімейний стан, склад родини тощо; відомості, які надаю про себе) з метою забезпечення реалізації трудових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері управління людськими ресурсами.

6.    Термін  дії  договору.

6.1. Цей  договір  вступає  в  дію  з  дня  його  підписання   «___»_______20__  р.  і  є  чинним  до  «___»_______20___   р.

6.2.     Цей  договір  залишається  чинним  на  наступний  термін ( рік )  в  разі  відсутності  нового договору  із  врахуванням  тарифів , затверджених  на  цей  термін  згідно  діючого  законодавства.

6.3.     Одностороннє  розірвання  цього  Договору  не  допускається  за  винятком  випадків , коли  одна  із  сторін  не  виконує  своїх  зобов’язань  по  ньому.  В  разі  дострокового  розірвання  договору  одна  сторона  стягує  з  іншої  понесені  збитки.

6.4.     Зміна  умов  та  дострокове  розірвання  договору  можливе  за  домовленістю  сторін.  При  цьому  вартість  виконаних  робіт  «Замовнику»   не  відшкодовується. Цей  договір  складено  в  двох  примірниках : по  одному  для  кожної  із  сторін. Кожний  примірник  має  однакову  юридичну  силу. Усі  спори  між  сторонами  вирішуються  в  порядку , передбаченому  чинним  законодавством ,  зі  всіх  неврегульованих  Договором  питань  сторони  керуються  цивільним  законодавством  стосовно  цього  виду  договорів.

6.5.     У  випадку  коли  строк  дії  договору  закінчиться  і  жодна  із  сторін  не  вимагатиме  його  розірвання – він  вважається  продовженим  на  невизначений  термін  за  умов  оплати  замовником  коштів  за  даний  вид  послуг.

ЗАМОВНИК                                                                         ВИКОНАВЕЦЬ

_______________________________                                   Комунальне  підприємство «Прибузьке»

_______________________________                                   м. Нова Одеса , вул.. Маслозаводська ,7

_______________________________                                   тел.   (05167)2-15-11

_______________________________                                   Код  ЄДРПОУ  35916204

_______________________________                                   Р/р   26003080712001

_______________________________                                   МФО  380764

_______________________________                                   ПАТ «КБ «Надра»  м. Київ

_______________________________

# Директор  КП «Прибузьке»

___________________  Діденко А.Д.

# М.П.